## Оглавление
ОГЛАВЛЕНИЕ
C - складские позиции
З - заказные позиции
| Позиция | Маркировка | Страница
С | Краны шаровые разборные фланцевые | 11с67п СФ.00 | 1
С | Краны шаровые разборные под приварку | 11с67п СП.00 | 2
С | Краны шаровые разборные укороченные фланцевые | 11с67п СУФ.00 | 3
С | Краны шаровые цельносварные стандартный проход ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ | 11с67п2ЦП.00, 11с67п2ЦФ.00 | 4
З | Краны шаровые станд. прох; полн. прох цельносварные муфтовые ДЛЯ ВОДЫ | 11с67пЦР.00 | 5
З | Краны шаровые стандандартный проход (ФЛАНЕЦ ШТАМПОВАННЫЙ) | 11с67п 2ЦФШ.00, 11с67п ЦФШ.00 | 6
З | Краны шаровые разборные для пара фланцевые | 11с67п 5СФ.00 | 7
З | Краны шаровые разборные для пара под приварку | 11с67п 5СП.00 | 8
З | Краны шаровые ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ | 11с67пЦСФ.00(ВОДА), 11с67пЦСП.00 | 9
З | Краны шаровые ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ | 11с67пЦП.00, 11с67пЦФ.00 | 11
С | Краны шаровые разборные фланцевые (ХЛ1) | 11с67п СФ.01 | 12
С | Краны шаровые разборные под приварку (ХЛ1) | 11с67п СП.01 | 13
С | Краны шаровые нержавеющие литые | 10нж45фтЛФ, 10нж46фтЛФ | 14
С | Краны шаровые цельносварные нержавеющие фланцевые | 10нж45фтЦФ.01, 10нж46фтЦФ.01, 10нж47фтЦФ.01 | 15
С | Краны шаровые цельносварные нержавеющие муфтовые | 10нж45фтЦР.01, 10нж46фтЦР.01, 10нж47фтЦР.01 | 16
С | Краны шаровые цельносварные нержавеющие под приварку | 10нж46фтЦП.01, 10нж47фтЦП.01 | 17
С | Краны шаровые цельносварные с удлиненным шпинделем с изоляцией усиленного типа под приварку | 11с67п3ЦП.00 | 18
С | Краны шаровые цельносварные с удлиненным шпинделем с изоляцией усиленного типа под приварку (ХЛ1) | 11с67п3ЦП.01 | 19
З | Краны шаровые с удлиненным шпинделем в ППУ (У1) | 11с67п6ЦП | 20
З | Краны шаровые разборные фланцевые под электропривод | 11с67п СФ.00.0 | 21
З | Краны шаровые разборные под приварку под электропривод | 11с67п СП.00.0 | 22
З | Краны шаровые высокого давления фланцевый PN63, 80 | 11с67п Ф | 23
СЗ | Краны шаровые высокого давления под приварку PN63, 80 | 11с67п П | 24
З | Краны шаровые высокого давления фланцевый PN100, 160 | 11с67п Ф | 25
С | Краны шаровые высокого давления под приварку PN100, 160 | 11с67п П | 26
З | Краны шаровые высокого давления муфтовые PN100 | 11с67п РР | 27
З | Фильтры сетчатые фланцевые | ФС46с3фтЛФ.00, ФС46ч3фтЛФ.00, ФС46нж3фтЛФ.00 | 28
С | Затворы дисковые литые запорно-регулирующие | 3Д32ч29рЛМ.00, 3Д32с44рЛМ.00 | 29
С | Фланцы ответные плоские приварные | ФП (ГОСТ 12820-80) | 30
NEW Таблица строительных длин

## АКЦИЯ (hidden)
ВНИМАНИЕ!!! "АКЦИЯ" ВСЁ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
Наименование | старая цена | НОВАЯ Цена руб. (с НДС)
Цельносварные краны полный проход Ру 25
Ду 65 Ру 25 приварка ст. 20 | 2969 | 2079
Ду 80 Ру 25 приварка ст. 20 | 3106 | 2175
Ду 100 Ру 25 приварка ст. 20 | 7287 | 5102
Ду 125 Ру 25 приварка ст. 20 | 11434 | 8004
Ду 150 Ру 25 приварка ст. 20 | 16337 | 11437
Цельносварные краны полный проход Ру 40
Ду 20 Ру 40 приварка ст. 20 | 1421 | 995
Ду 25 Ру 40 приварка ст. 20 | 1665 | 1166
Ду 32 Ру 40 приварка ст. 20 | 1962 | 1530
Ду 40 Ру 40 приварка ст. 20 | 2186 | 1530
Ду 50 Ру 40 приварка ст. 20 | 2350 | 1646
Разборные краны(в наличии на складе)
Ду 250 Ру 16 (с редуктором) приварка ст. 20 | 105809 | 74067
Ду 300/250 Ру 16 (с редуктором) приварка ст. 20 | 117625 | 82337
Ду 300 Ру 16 (с редуктором) фланец ст. 20 | 202798 | 141959
Ду 400 Ру 16 (с редуктором) фланец ст. 20 | 514402 | 360082
Ду 300 Ру 40 (с редуктором) фланец ст. 20 | 254209 | 177946
Разборные краны Ру 100 сталь 20
Ду 15 Ру 100 фланец ст. 20 | 4 619* | 2439
Ду 20 Ру 100 фланец ст. 20 | 5 492* | 3801
Ду 25 Ру 100 фланец ст. 20 | 6 530* | 5966
Ду 32 Ру 100 фланец ст. 20 | 10 755* | 7594
Ду 50 Ру 100 фланец ст. 20 | 23 544* | 16817
Ду 50 Ру 100 приварка ст. 20 | 13 174* | 10306
Литые краны Ру 100 сталь 20
Ду 65 Ру 100 фланец ст. 20 | 31736* | 24412
Ду 50 Ру 100 фланец ст. 20 | 21862* | 16817
*На данные цены распространяется скидка.

## 11с67пСФ.00
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11с67п СФ.00 для газа, воды, нефтепродуктов.
Сталь 20 температура: -400С +1800С
Диаметр (Ду) | Кран шаровой фланцевый, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 МПа |  |  |  | Ру 2,5 МПа |  |  |  | Ру 4,0 МПа
| с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором
Ду-10 | 1081 | 1275.58 |  |  | 1243 | 1466.74 |  |  | 1351 | 1594.18
Ду-15 | 1201 | 1417.18 |  |  | 1381 | 1629.58 |  |  | 1501 | 1771.18
Ду-20 | 1418 | 1673.24 |  |  | 1631 | 1924.58 |  |  | 1773 | 2092.14
Ду-25 | 1661 | 1959.98 |  |  | 1910 | 2253.8 |  |  | 2076 | 2449.68
Ду-32 | 1959 | 2311.62 |  |  | 2253 | 2658.54 |  |  | 2449 | 2889.82
Ду-40 | 2182 | 2574.76 | 5364 | 6329.52 | 2509 | 2960.62 | 5691 | 6715.38 | 2728 | 3219.04 | 5910 | 6973.8
Ду-50 | 2346 | 2768.28 | 5528 | 6523.04 | 2698 | 3183.64 | 5880 | 6938.4 | 2933 | 3460.94 | 6115 | 7215.7
Ду-65/50 | 2660 | 3138.8 | 5842 | 6893.56 | 3059 | 3609.62 | 6241 | 7364.38 | 3325 | 3923.5 | 13750 | 16225
Ду-65 | 2963 | 3496.34 | 6145 | 7251.1 | 3407 | 4020.26 | 6589 | 7775.02 | 3704 | 4370.72 | 14129 | 16672.22
Ду-80 | 3100 | 3658 | 6282 | 7412.76 | 3565 | 4206.7 | 6747 | 7961.46 | 3875 | 4572.5 | 14300 | 16874
Ду-100/80 | 3664 | 4323.52 | 6846 | 8078.28 | 4214 | 4972.52 | 7396 | 8727.28 | 4580 | 5404.4 | 15005 | 17705.9
Ду-100 | 7548 | 8906.64 | 17973 | 21208.14 | 8680 | 10242.4 | 19105 | 22543.9 | 9435 | 11133.3 | 19860 | 23434.8
Ду-125/100 | 8566 | 10107.88 | 18991 | 22409.38 | 9851 | 11624.18 | 20276 | 23925.68 | 10708 | 12635.44 | 21133 | 24936.94
Ду-125 | 11843 | 13974.74 | 22268 | 26276.24 | 13619 | 16070.42 | 24044 | 28371.92 | 14804 | 17468.72 | 25229 | 29770.22
Ду-150/100 | 9216 | 10874.88 | 19641 | 23176.38 | 10598 | 12505.64 | 21023 | 24807.14 | 11520 | 13593.6 | 21945 | 25895.1
Ду-150 | 15230 | 17971.4 | 25655 | 30272.9 | 17515 | 20667.7 | 27940 | 32969.2 |  |  | 29463 | 34766.34
Ду-200/150 | 16847 | 19879.46 | 27272 | 32180.96 | 19374 | 22861.32 | 29799 | 35162.82 |  |  | 31484 | 37151.12
Ду-200 | 32578 | 38442.04 | 43003 | 50743.54 | 37465 | 44208.7 | 47890 | 56510.2 |  |  | 80483 | 94969.94
Ду-250/200 | 32813 | 38719.34 | 43238 | 51020.84 | 37735 | 44527.3 | 48160 | 56828.8 |  |  | 80776 | 95315.68
Ду-250 (редуктор) |  |  | 89669 | 105809.42 |  |  | 103220 | 121799.6 |  |  | 138855 | 163848.9
Ду-300/250 (редуктор) |  |  | 99682 | 117624.76 |  |  | 114731 | 135382.58 |  |  | 151376 | 178623.68
Ду-300 (редуктор) |  |  | 171863 | 202798.34 |  |  | 198019 | 233662.42 |  |  | 215431 | 254208.58
Ду-350/300 (редуктор) |  |  | 184666 | 217905.88 |  |  | 212778 | 251078.04 |  |  | 231442 | 273101.56
Ду-350 (редуктор) |  |  | 426819 | 503646.42 |  |  | 476629 | 562422.22 |  |  | 509836 | 601606.48
Ду-400 (редуктор) |  |  | 435934 | по запросу |  |  |  | по запросу |  |  |  | по запросу
Ду-500/400 (редуктор) |  |  | 540713 | по запросу |  |  |  | по запросу |  |  |  | по запросу
Ду-500 (редуктор) |  |  | 1009332 | по запросу |  |  |  | по запросу |  |  |  | по запросу

## 11с67пСП.00
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11с67п СП.00 для газа, воды, нефтепродуктов.
Сталь 20 температура: -400С +1800С
Диаметр (Ду) | Кран шаровой под приварку, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 МПа |  |  |  | Ру 2,5 МПа |  |  |  | Ру 4,0 МПа
| с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором
Ду-10 | 1027 | 1211.86 |  |  | 1181 | 1393.58 |  |  | 1284 | 1515.12
Ду-15 | 1141 | 1346.38 |  |  | 1312 | 1548.16 |  |  | 1426 | 1682.68
Ду-20 | 1347 | 1589.46 |  |  | 1549 | 1827.82 |  |  | 1684 | 1987.12
Ду-25 | 1578 | 1862.04 |  |  | 1815 | 2141.7 |  |  | 1973 | 2328.14
Ду-32 | 1861 | 2195.98 |  |  | 2140 | 2525.2 |  |  | 2326 | 2744.68
Ду-40 | 2073 | 2446.14 | 5255 | 6200.9 | 2384 | 2813.12 | 5566 | 6567.88 | 2591 | 3057.38 | 5773 | 6812.14
Ду-50 | 2229 | 2630.22 | 5411 | 6384.98 | 2563 | 3024.34 | 5745 | 6779.1 | 2786 | 3287.48 | 5968 | 7042.24
Ду-65/50 | 2527 | 2981.86 | 5709 | 6736.62 | 2906 | 3429.08 | 6088 | 7183.84 | 3159 | 3727.62 | 13584 | 16029.12
Ду-65 | 2815 | 3321.7 | 5997 | 7076.46 | 3237 | 3819.66 | 6419 | 7574.42 | 3519 | 4152.42 | 13944 | 16453.92
Ду-80 | 2945 | 3475.1 | 6127 | 7229.86 | 3387 | 3996.66 | 6569 | 7751.42 | 3681 | 4343.58 | 14106 | 16645.08
Ду-100/80 | 3481 | 4107.58 | 6663 | 7862.34 | 4003 | 4723.54 | 7185 | 8478.3 | 4351 | 5134.18 | 14776 | 17435.68
Ду-100 | 7171 | 8461.78 | 17596 | 20763.28 | 8247 | 9731.46 | 18672 | 22032.96 | 8964 | 10577.52 | 19389 | 22879.02
Ду-125/100 | 8138 | 9602.84 | 18563 | 21904.34 | 9359 | 11043.62 | 19784 | 23345.12 | 10173 | 12004.14 | 20598 | 24305.64
Ду-125 | 11251 | 13276.18 | 21676 | 25577.68 | 12939 | 15268.02 | 23364 | 27569.52 | 14064 | 16595.52 | 24489 | 28897.02
Ду-150/100 | 8755 | 10330.9 | 19180 | 22632.4 | 10068 | 11880.24 | 20493 | 24181.74 | 10944 | 12913.92 | 21369 | 25215.42
Ду-150 | 15230 | 17971.4 | 25655 | 30272.9 | 17515 | 20667.7 | 27940 | 32969.2 |  |  | 29463 | 34766.34
Ду-200/150 | 16847 | 19879.46 | 27272 | 32180.96 | 19374 | 22861.32 | 29799 | 35162.82 |  |  | 31484 | 37151.12
Ду-200 | 32578 | 38442.04 | 43003 | 50743.54 | 37465 | 44208.7 | 47890 | 56510.2 |  |  | 80483 | 94969.94
Ду-250/200 | 32813 | 38719.34 | 43238 | 51020.84 | 37735 | 44527.3 | 48160 | 56828.8 |  |  | 80776 | 95315.68
Ду-250 (редуктор) |  |  | 89669 | 105809.42 |  |  | 103220 | 121799.6 |  |  | 138855 | 163848.9
Ду-300/250 (редуктор) |  |  | 99682 | 117624.76 |  |  | 114731 | 135382.58 |  |  | 151376 | 178623.68
Ду-300 (редуктор) |  |  | 171863 | 202798.34 |  |  | 198019 | 233662.42 |  |  | 215431 | 254208.58
Ду-350/300 (редуктор) |  |  | 184666 | 217905.88 |  |  | 212778 | 251078.04 |  |  | 231442 | 273101.56
Ду-350 (редуктор) |  |  | 426819 | 503646.42 |  |  | 476629 | 562422.22 |  |  | 509836 | 601606.48
Ду-400 (редуктор) |  |  | 435934 | по запросу |  |  |  | по запросу |  |  |  | по запросу
Ду-500/400 (редуктор) |  |  | 540713 | по запросу |  |  |  | по запросу |  |  |  | по запросу
Ду-500 (редуктор) |  |  | 1009332 | по запросу |  |  |  | по запросу |  |  |  | по запросу

## 11с67пСУФ.00
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11с67пСУФ.00 для газа, воды, нефтепродуктов.
Сталь 20 температура: -400С +1800С
Диаметр (Ду) | Кран шаровой укороченный фланцевый, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 Мпа | Ру 1,6 МПа | Ру 2,5 Мпа | Ру 2,5 МПа | Ру 4,0 Мпа | Ру 4,0 МПа
Ду - 10 | 973 | 1148.14 | 1119 | 1320.42 | 1216 | 1434.88
Ду - 15 | 1081 | 1275.58 | 1243 | 1466.74 | 1351 | 1594.18
Ду - 20 | 1276 | 1505.68 | 1468 | 1732.24 | 1596 | 1883.28
Ду - 25 | 1495 | 1764.1 | 1719 | 2028.42 | 1868 | 2204.24
Ду - 32 | 1763 | 2080.34 | 2028 | 2393.04 | 2204 | 2600.72
Ду - 40 | 1964 | 2317.52 | 2258 | 2664.44 | 2455 | 2896.9
Ду - 50 | 2111 | 2490.98 | 2428 | 2865.04 | 2640 | 3115.2
Ду - 65/50 | 2394 | 2824.92 | 2753 | 3248.54 | 2993 | 3531.74
Ду - 65 | 2667 | 3147.06 | 3066 | 3617.88 | 3334 | 3934.12
Ду - 80 | 2790 | 3292.2 | 3209 | 3786.62 | 3488 | 4115.84
Ду - 100/80 | 3298 | 3891.64 | 3793 | 4475.74 | 4122 | 4863.96
Ду - 100 | 7548 | 8906.64 | 8680 | 10242.4 | 9435 | 11133.3
Ду - 125/100 | 8566 | 10107.88 | 9851 | 11624.18 | 10708 | 12635.44
Ду - 125 | 11843 | 13974.74 | 13619 | 16070.42 | 14804 | 17468.72
Ду - 150/100 | 9216 | 10874.88 | 10598 | 12505.64 | 11520 | 13593.6
Ду - 150 редуктор только для давления 4,0 МПа | 15230 | 17971.4 | 17515 | 20667.7 | 29463 | 34766.34
Ду - 200/150 редуктор только для давления 4,0 Мпа | 16847 | 19879.46 | 19374 | 22861.32 | 31484 | 37151.12

## 11с67п2Ц .00
Высококачественную запорную трубопроводную арматуру кран шаровый цельносварной 11с67п для воды, нефтепродуктов.
Сталь 20 температура: -400С +1800С ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Кран шаровой запорный стальной 11с67п2ЦФ.00 ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ (цельносварной фланцевый стандартнопроходной), цена c НДС (руб.) | [6 empty] | Кран шаровой запорный стальной 11с67п2ЦП.00 ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ (цельносварной под приварку стандартнопроходной), цена c НДС (руб.)
Диаметр (Ду) | Давление, PN |  | цена | Давление, PN |  | цена | Диаметр (Ду) | Давление, PN |  | цена
Ду - 15 | 4 | [5 empty] | Ду - 15 | 4 | 661 | 779.98
Ду - 20/15 |  | 926 | 1092.68 |  |  |  | Ду - 20/15 |  | 710 | 837.8
Ду - 25/20 |  | 1127 | 1329.86 |  |  |  | Ду - 25/20 |  | 729 | 860.22
Ду - 32/25 |  | 1208 | 1425.44 |  |  |  | Ду - 32/25 |  | 755 | 890.9
Ду - 40/32 |  | 1383 | 1631.94 |  |  |  | Ду - 40/32 |  | 976 | 1151.68
Ду - 50/40 |  | 1558 | 1801.67 |  |  |  | Ду - 50/40 |  | 1065 | 1256.7
Ду - 65/50 | 2.5 | 2155 | 2390.33 | 1.6 | 2005 | 2200.29 | Ду - 65/50 | 2.5 | 1462 | 1725.16
Ду - 80/65 |  | 2587 | 2808.45 |  | 2407 | 2698.25 | Ду - 80/65 |  | 1819 | 2146.42
Ду - 100/80 |  | 2898 | 3419.64 |  | 2694 | 3178.92 | Ду - 100/80 |  | 2129 | 2512.22
Ду - 125/100 |  | 6475 | 6723.64 |  | 6022 | 6324.3 | Ду - 125/100 |  | 4525 | 5339.5
Ду - 150/125 |  | 8459 | 7985.3 |  | 7867 | 7333.62 | Ду - 150/125 |  | 5235 | 6177.3
Ду - 200/150 |  | 13538 | 15974.84 |  | 12591 | 14857.38 | Ду - 200/150 |  | 10647 | 12563.46

## 11с67пЦР.00
Высококачественная запорная трубопроводная арматуракран шаровый цельносварной резьбовой 11с67п ЦР.00 для воды, газа и нефтепродуктов.
Сталь 20 температура: -400С +1800С ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ
кран шаровый цельносварной резьбовой 11с67п ЦР, цена с НДС (руб.)
Диаметр (Ду) | Резьба G | Давление, PN | цена | цена | Диаметр (Ду) | Резьба G | Давление, PN | цена | цена
Ду - 10 | 3/8” | 4 | 700 | 826 | Ду - 20/15 | 3/4” | 4 | 852 | 1005.36
Ду - 15 | ½” |  | 747.52 | 882.0736 | Ду - 25/20 | 1” |  | 874.8 | 1032.26
Ду - 20 | 3/4” |  | 864.41 | 1020.0038 | Ду - 32/25 | 1 1/4” |  | 906 | 1069.08
Ду - 25 | 1” |  | 1020.5 | 1204.19 | Ду - 40/32 | 1 1/2” |  | 1171.2 | 1382.02
Ду - 32 | 1 1/4” |  | 1379.48 | 1627.7864 | Ду - 50/40 | 2” |  | 1278 | 1508.04
Ду - 40 | 1 1/2” |  | 1489.19 | 1757.2442 | Ду - 65/50 | 2 1/2” | 2.5 | 1754.4 | 2070.19
Ду - 50 | 2” |  | 1995.66 | 2354.8788 | Ду - 80/65 | 3” |  | 2182.8 | 2575.7
Ду - 65 | 2 1/2” | 2.5 | 2419.1 | 2854.538 | Ду - 100/80 | 4” |  | 2554.8 | 3014.66
Ду - 80 | 3” |  | 2891.44 | 3411.8992
Ду - 100 | 4” |  | 6550.85 | 7730.003

## 11с67п2ЦФШ
Высококачественная запорная требопроводная арматура кран шаровый цельносварной 11c67п 2ЦФШ для газа, воды, нефтепродуктов.
Сталь 20 температура: -400С +180С
Кран шаровой запорный стальной 11c67п 2ЦФШ.00 (цельносварной фланцевый -ФЛАНЕЦ ШТАМПОВАННЫЙ), цена с НДС (руб. РФ)
Диаметр (DN) | Давление, PN МПа | цена | цена | Давление, PN МПа | цена | цена | маркировка только для DN 15!!!
DN 15 | 4 | 744 | 877.92 |  |  |  | 11с67п ЦФШ.00
DN 20/15 |  | 856 | 1010.08
DN 25/20 |  | 1043 | 1230.74
DN 32/25 |  | 1134 | 1338.12
DN 40/32 |  | 1179 | 1391.22
DN 50/40 |  | 1303 | 1537.54
DN 65/50 | 2.5 | 1735 | 2047.3 | 1.6 | 1603 | 1891.54
DN 80/65 |  | 2043 | 2410.74 |  | 1966 | 2319.88
DN 100/80 |  | 2466 | 2909.88 |  | 2312 | 2728.16
DN 125/100 |  | 4933 | 5820.94 |  | 4625 | 5457.5
DN 150/125 |  | 6012 | 7094.16 |  | 5549 | 6547.82
DN 200/150 |  | 12294 | 14506.92 |  | 10868 | 12824.24

## 11с67п5СФ.00
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11с67п 5СФ.00 для ПАРА.
Сталь 20 температура: -400С +2500С
Диаметр (Ду) | Кран шаровой фланцевый, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 МПа |  |  |  | Ру 2,5 МПа |  |  |  | Ру 4,0 МПа
| с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором
Ду-10 | 1622 | 1913.96 |  |  | 1865 | 2200.7 |  |  | 2027 | 2391.86
Ду-15 | 1802 | 2126.36 |  |  | 2072 | 2444.96 |  |  | 2252 | 2657.36
Ду-20 | 2127 | 2509.86 |  |  | 2447 | 2887.46 |  |  | 2660 | 3138.8
Ду-25 | 2492 | 2940.56 |  |  | 2865 | 3380.7 |  |  | 3114 | 3674.52
Ду-32 | 2939 | 3468.02 |  |  | 3380 | 3988.4 |  |  | 3674 | 4335.32
Ду-40 | 3273 | 3862.14 | 6455 | 7616.9 | 3764 | 4441.52 | 6946 | 8196.28 | 4092 | 4828.56 | 7274 | 8583.32
Ду-50 | 3519 | 4152.42 | 6701 | 7907.18 | 4047 | 4775.46 | 7229 | 8530.22 | 4400 | 5192 | 7582 | 8946.76
Ду-65/50 | 3990 | 4708.2 | 7172 | 8462.96 | 4589 | 5415.02 | 7771 | 9169.78 | 4988 | 5885.84 | 15413 | 18187.34
Ду-65 | 4445 | 5245.1 | 7627 | 8999.86 | 5111 | 6030.98 | 8293 | 9785.74 | 5556 | 6556.08 | 15981 | 18857.58
Ду-80 | 4650 | 5487 | 7832 | 9241.76 | 5348 | 6310.64 | 8530 | 10065.4 | 5813 | 6859.34 | 16238 | 19160.84
Ду-100/80 | 5496 | 6485.28 | 8678 | 10240.04 | 6321 | 7458.78 | 9503 | 11213.54 | 6870 | 8106.6 | 17295 | 20408.1
Ду-100 | 11322 | 13359.96 | 21747 | 25661.46 | 13020 | 15363.6 | 23445 | 27665.1 | 14153 | 16700.54 | 24578 | 29002.04
Ду-125/100 | 12849 | 15161.82 | 23274 | 27463.32 | 14777 | 17436.86 | 25202 | 29738.36 | 16062 | 18953.16 | 26487 | 31254.66
Ду-125 | 17765 | 20962.7 | 28190 | 33264.2 | 20429 | 24106.22 | 30854 | 36407.72 | 22206 | 26203.08 | 32631 | 38504.58
Ду-150/100 | 13824 | 16312.32 | 24249 | 28613.82 | 15897 | 18758.46 | 26322 | 31059.96 | 17280 | 20390.4 | 27705 | 32691.9
Ду-150 | 22845 | 26957.1 | 33270 | 39258.6 | 26273 | 31002.14 | 36698 | 43303.64 |  |  | 38982 | 45998.76
Ду-200/150 | 25271 | 29819.78 | 35696 | 42121.28 | 29061 | 34291.98 | 39486 | 46593.48 |  |  | 42014 | 49576.52
Ду-200 | 48867 | 57663.06 | 59292 | 69964.56 | 56198 | 66313.64 | 66623 | 78615.14 |  |  | 100845 | 118997.1

## 11с67п5СП.00
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11с67п 5СП.00 для ПАРА.
Сталь 20 температура: -400С +2500С
Диаметр (Ду) | Кран шаровой под приварку, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 МПа |  |  |  | Ру 2,5 МПа |  |  |  | Ру 4,0 МПа
| с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | 9 | с редуктором
Ду-10 | 1541 | 1818.38 |  |  | 1772 | 2090.96 |  |  | 1926 | 2272.68
Ду-15 | 1712 | 2020.16 |  |  | 1968 | 2322.24 |  |  | 2139 | 2524.02
Ду-20 | 2021 | 2384.78 |  |  | 2324 | 2742.32 |  |  | 2526 | 2980.68
Ду-25 | 2367 | 2793.06 |  |  | 2723 | 3213.14 |  |  | 2960 | 3492.8
Ду-32 | 2792 | 3294.56 |  |  | 3210 | 3787.8 |  |  | 3489 | 4117.02
Ду-40 | 3110 | 3669.8 | 6292 | 7424.56 | 3576 | 4219.68 | 6758 | 7974.44 | 3887 | 4586.66 | 7069 | 8341.42
Ду-50 | 3344 | 3945.92 | 6526 | 7700.68 | 3845 | 4537.1 | 7027 | 8291.86 | 4179 | 4931.22 | 7361 | 8685.98
Ду-65/50 | 3791 | 4473.38 | 6973 | 8228.14 | 4359 | 5143.62 | 7541 | 8898.38 | 4739 | 5592.02 | 15164 | 17893.52
Ду-65 | 4223 | 4983.14 | 7405 | 8737.9 | 4856 | 5730.08 | 8038 | 9484.84 | 5279 | 6229.22 | 15704 | 18530.72
Ду-80 | 4418 | 5213.24 | 7600 | 8968 | 5081 | 5995.58 | 8263 | 9750.34 | 5522 | 6515.96 | 15947 | 18817.46
Ду-100/80 | 5222 | 6161.96 | 8404 | 9916.72 | 6005 | 7085.9 | 9187 | 10840.66 | 6527 | 7701.86 | 16952 | 20003.36
Ду-100 | 10757 | 12693.26 | 21182 | 24994.76 | 12371 | 14597.78 | 22796 | 26899.28 | 13446 | 15866.28 | 23871 | 28167.78
Ду-125/100 | 12207 | 14404.26 | 22632 | 26705.76 | 14039 | 16566.02 | 24464 | 28867.52 | 15260 | 18006.8 | 25685 | 30308.3
Ду-125 | 16877 | 19914.86 | 27302 | 32216.36 | 19409 | 22902.62 | 29834 | 35204.12 | 21096 | 24893.28 | 31521 | 37194.78
Ду-150/100 | 13133 | 15496.94 | 23558 | 27798.44 | 15102 | 17820.36 | 25527 | 30121.86 | 16416 | 19370.88 | 26841 | 31672.38
Ду-150 | 22845 | 26957.1 | 33270 | 39258.6 | 26273 | 31002.14 | 36698 | 43303.64 |  |  | 38982 | 45998.76
Ду-200/150 | 25271 | 29819.78 | 35696 | 42121.28 | 29061 | 34291.98 | 39486 | 46593.48 |  |  | 42014 | 49576.52
Ду-200 | 48867 | 57663.06 | 59292 | 69964.56 | 56198 | 66313.64 | 66623 | 78615.14 |  |  | 100845 | 118997.1

## 11с67п ЦС .00
Высококачественную запорную трубопроводную арматуру кран шаровый цельносварной 11с67п (КЗШС41нж) ЦС для воды, нефтепродуктов (патрубки из сварной трубы).
Сталь 20 температура: -400С +1800С ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Кран шаровой запорный стальной 11с67 (КЗШС41нж) ЦСФ.00 ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ (цельносварной фланцевый полнопроходной), цена c НДС (руб.) | [6 empty] | Кран шаровой запорный стальной 11с67п (КЗШС41нж) ЦСП.00 ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ (цельносварной под приварку полнопроходной), цена c НДС (руб.)
Диаметр (Ду) | Давление, PN |  | цена | Давление, PN |  | цена | Диаметр (Ду) | Давление, PN |  | цена
Ду - 15 | 4 | 838.56 | 989.5008 |  |  |  | Ду - 15 | 4 | 622.93 | 735.0574
Ду - 20 |  | 1118.64 | 1319.9952 |  |  |  | Ду - 20 |  | 720.34 | 850.0012
Ду - 25 |  | 1330.51 | 1570.0018 |  |  |  | Ду - 25 |  | 850.42 | 1003.4956
Ду - 32 |  | 1501.02 | 1771.2036 |  |  |  | Ду - 32 |  | 1149.57 | 1356.4926
Ду - 40 |  | 1694.8 | 1999.864 |  |  |  | Ду - 40 |  | 1240.99 | 1464.3682
Ду - 50 |  | 2003.65 | 2364.307 |  |  |  | Ду - 50 |  | 1663.05 | 1962.399
Ду - 65 | 2.5 | 2758.29 | 3254.7822 | 1.6 | 2626.94 | 3099.7892 | Ду - 65 | 2.5 | 2015.92 | 2378.7856
Ду - 80 |  | 3071.22 | 3624.0396 |  | 2924.97 | 3451.4646 | Ду - 80 |  | 2409.53 | 2843.2454
Ду - 100 |  | 6875.82 | 8113.4676 |  | 6548.4 | 7727.112 | Ду - 100 |  | 5459.04 | 6441.6672
Ду - 125 |  | 10587.1 | 12492.778 |  | 10082.95 | 11897.881 | Ду - 125 |  | 8248.77 | 9733.5486
Ду - 150 |  | 14889.6 | 17569.728 |  | 14180.57 | 16733.0726 | Ду - 150 |  | 11468.89 | 13533.2902
Ду - 200 |  | 32059.82 | 37830.5876 |  | 30533.16 | 36029.1288 | Ду - 200 |  | 27489.21 | 32437.2678
DN 250 (редуктор) |  | 82576.27 | 97439.9986 |  | 78644.07 | 92800.0026 | DN 250 (редуктор) |  | 66550.85 | 78530.003
DN 300 (редуктор) |  | 144921.36 | 171007.2048 |  | 138020.34 | 162864.0012 | DN 300 (редуктор) |  | 125707.14 | 148334.4252
В прайс были внесены следующие изменения:
разделена линейка цельносварных полнопроходных кранов, а именно:
- краны с патрубками из цельносварной трубы (строительные длины совпадают со стр. длинами задвижек),
номенклатура:
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00.1
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п (КЗШС41нж) ЦП.00.1
- краны с патрубками из сварной трубы (строительные длины новые),
номенклатура:
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п (КЗШС41нж) ЦСФ.00.1
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п (КЗШС41нж) ЦСП.00.1
Таблица со строительными длинами находится на странице 36

## 11с67пЦ .00(ВОДА ГАЗ)
Высококачественную запорную трубопроводную арматуру кран шаровый цельносварной 11с67п (КЗШС41нж) для воды, нефтепродуктов (патрубки из цельносварной трубы).
Сталь 20 температура: -400С +1800С ДЛЯ ВОДЫ,ГАЗА,НЕФТЕПРОДУКТОВ
Кран шаровой запорный стальной 11с67п ЦФ.00 ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ (цельносварной фланцевый полнопроходной), цена c НДС (руб.) | [6 empty] | Кран шаровой запорный стальной 11с67п ЦП.00 ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ (цельносварной под приварку полнопроходной), цена c НДС (руб.)
Диаметр (Ду) | Давление, PN |  | цена | Давление, PN |  | цена | Диаметр (Ду) | Давление, PN |  | цена
Ду - 15 | 4 | 1132.6 | 1336.468 |  |  |  | Ду - 15 | 4 | 803.26 | 947.8468
Ду - 20 |  | 1338.03 | 1578.8754 |  |  |  | Ду - 20 |  | 1204.23 | 1420.9914
Ду - 25 |  | 1567.37 | 1849.4966 |  |  |  | Ду - 25 |  | 1410.63 | 1664.5434
Ду - 32 |  | 1847.8 | 2180.404 |  |  |  | Ду - 32 |  | 1663.02 | 1962.3636
Ду - 40 |  | 2058.68 | 2429.2424 |  |  |  | Ду - 40 |  | 1852.81 | 2186.3158
Ду - 50 |  | 2213.02 | 2611.3636 |  |  |  | Ду - 50 |  | 1991.72 | 2350.2296
Ду - 65 | 2.5 | 3214.97 | 3793.6646 | 1.6 | 2795.64 | 3298.8552 | Ду - 65 | 2.5 | 2516.06 | 2968.9508
Ду - 80 |  | 3363.71 | 3969.1778 |  | 3071.22 | 3624.0396 | Ду - 80 |  | 2632.48 | 3106.3264
Ду - 100 |  | 7891.2 | 9311.616 |  | 6861.91 | 8097.0538 | Ду - 100 |  | 6175.72 | 7287.3496
Ду - 125 |  | 12381.15 | 14609.757 |  | 10766.23 | 12704.1514 | Ду - 125 |  | 9689.65 | 11433.787
Ду - 150 |  | 15924.89 | 18791.3702 |  | 14889.6 | 17569.728 | Ду - 150 |  | 13845.16 | 16337.2888
Ду - 200 |  | 34058.51 | 40189.0418 |  | 32059.82 | 37830.5876 | Ду - 200 |  | 29616.09 | 34946.9862
DN 250 (редуктор) |  | 97961.38 | 115594.4284 |  | 85183.81 | 100516.8958 | DN 250 (редуктор) |  | 85183.15 | 100516.117
DN 300 (редуктор) |  | 178165.95 | 210235.821 |  | 154927.8 | 182814.804 | DN 300 (редуктор) |  | 154927.8 | 182814.804
В прайс были внесены следующие изменения:
разделена линейка цельносварных полнопроходных кранов, а именно:
- краны с патрубками из цельносварной трубы (строительные длины совпадают со стр. длинами задвижек),
номенклатура:
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00.1
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п (КЗШС41нж) ЦП.00.1
- краны с патрубками из сварной трубы (строительные длины новые),
номенклатура:
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п (КЗШС41нж) ЦСФ.00.1
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п (КЗШС41нж) ЦСП.00.1
Таблица со строительными длинами находится на странице 36

## 11c67п СФ.01
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11с67пСФ.01 для газа, воды, нефтепродуктов.
Сталь 09г2с температура: -600С +1800С
Диаметр (Ду) | Кран шаровой фланцевый, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 МПа |  |  |  | Ру 2,5 МПа |  |  |  | Ру 4,0 МПа
| с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором
Ду-10 | 1351 | 1833.307 |  |  | 1554 | 2108.778 |  |  | 1689 | 2291.973
Ду-15 | 1501 | 2036.857 |  |  | 1726 | 2342.182 |  |  | 1876 | 2545.732
Ду-20 | 1773 | 2405.961 |  |  | 2039 | 2766.923 |  |  | 2216 | 3007.112
Ду-25 | 2076 | 2817.132 |  |  | 2388 | 3240.516 |  |  | 2595 | 3521.415
Ду-32 | 2449 | 3323.293 |  |  | 2816 | 3821.312 |  |  | 3061 | 4153.777
Ду-40 | 2728 | 3701.896 | 6705 | 9098.685 | 3136 | 4255.552 | 7114 | 9653.698 | 3410 | 4627.37 | 7388 | 10025.516
Ду-50 | 2933 | 3980.081 | 6910 | 9376.87 | 3373 | 4577.161 | 7350 | 9973.95 | 3666 | 4974.762 | 7644 | 10372.908
Ду-65/50 | 3325 | 4512.025 | 7303 | 9910.171 | 3824 | 5189.168 | 7801 | 10585.957 | 4156 | 5639.692 | 17188 | 23324.116
Ду-65 | 3704 | 5026.328 | 7681 | 10423.117 | 4259 | 5779.463 | 8236 | 11176.252 | 4630 | 6282.91 | 17661 | 23965.977
Ду-80 | 3875 | 5487 | 7853 | 11119.848 | 4456 | 6309.696 | 8434 | 11942.544 | 4844 | 6859.104 | 17875 | 25311
Ду-100/80 | 4580 | 6485.28 | 8558 | 12118.128 | 5268 | 7459.488 | 9245 | 13090.92 | 5725 | 8106.6 | 18756 | 26558.496
Ду-100 | 9435 | 12803.295 | 22466 | 30486.362 | 10850 | 14723.45 | 23881 | 32406.517 | 11794 | 16004.458 | 24825 | 33687.525
Ду-125/100 | 10708 | 14530.756 | 23739 | 32213.823 | 12314 | 16710.098 | 25345 | 34393.165 | 13385 | 18163.445 | 26416 | 35846.512
Ду-125 | 14804 | 20089.028 | 27835 | 37772.095 | 17024 | 23101.568 | 30055 | 40784.635 | 18505 | 25111.285 | 31536 | 42794.352
Ду-150/100 | 11520 | 15632.64 | 24551 | 33315.707 | 13248 | 17977.536 | 26279 | 35660.603 | 14400 | 19540.8 | 27431 | 37223.867
Ду-150 | 19038 | 25834.566 | 32069 | 43517.633 | 21894 | 29710.158 | 34925 | 47393.225 |  |  | 36829 | 49976.953
Ду-200/150 | 21059 | 28577.063 | 34090 | 46260.13 | 24218 | 32863.826 | 37249 | 50546.893 |  |  | 39355 | 53404.735
Ду-200 | 40723 | 55261.111 | 53754 | 72944.178 | 46831 | 63549.667 | 59863 | 81234.091 |  |  | 100604 | 136519.628
Ду-250/200 | 41016 | 55658.712 | 54048 | 73343.136 | 47169 | 64008.333 | 60200 | 81691.4 |  |  | 100970 | 137016.29
Ду-250 (редуктор) |  |  | 112086 | 152100.702 |  |  | 129025 | 175086.925 |  |  | 173569 | 235533.133
Ду-300/250 (редуктор) |  |  | 124603 | 161734.694 |  |  | 143414 | 186151.372 |  |  | 189220 | 245607.56
Ду-300 (редуктор) |  |  | 214829 | 278848.042 |  |  | 247524 | 321286.152 |  |  | 269289 | 349537.122
Ду-350/300 (редуктор) |  |  | 230833 | 299621.234 |  |  | 265973 | 345232.954 |  |  | 289303 | 375515.294
Ду-350 (редуктор) |  |  | 533524 | 692514.152 |  |  | 595786 | 773330.228 |  |  | 637295 | 827208.91
Ду-400 (редуктор) |  |  | 544918 | 835904.212 |  |  | 619210 | 949868.14 |  |  | 690390 | 1059058.26
Ду-500/400 (редуктор) |  |  | 675891 | 877306.518 |  |  | 769794 | 999192.612 |  |  | 844019 | 1095536.662
Ду-500 (редуктор) |  |  | 1261665 | 1637641.17 |  |  | 1431941 | 1858659.418 |  |  | 1547596 | 2008779.608

## 11с67п СП.01
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11с67пСП.01 для газа, воды, нефтепродуктов.
Сталь 09г2с температура: -600С +1800С
Диаметр (Ду) | Кран шаровой под приварку, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 Мпа |  |  |  | Ру 2,5 Мпа |  |  |  | Ру 4,0 Мпа
| с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором | с рукояткой | с рукояткой | с редуктором | с редуктором
Ду-10 | 1284 | 1742.388 |  |  | 1476 | 2002.932 |  |  | 1605 | 2177.985
Ду-15 | 1426 | 1935.082 |  |  | 1640 | 2225.48 |  |  | 1783 | 2419.531
Ду-20 | 1684 | 2285.188 |  |  | 1936 | 2627.152 |  |  | 2105 | 2856.485
Ду-25 | 1973 | 2677.361 |  |  | 2269 | 3079.033 |  |  | 2466 | 3346.362
Ду-32 | 2326 | 3156.382 |  |  | 2675 | 3629.975 |  |  | 2908 | 3946.156
Ду-40 | 2591 | 3515.987 | 6569 | 8914.133 | 2980 | 4043.86 | 6958 | 9442.006 | 3239 | 4395.323 | 7216 | 9792.112
Ду-50 | 2786 | 3780.602 | 6764 | 9178.748 | 3204 | 4347.828 | 7181 | 9744.617 | 3483 | 4726.431 | 7460 | 10123.22
Ду-65/50 | 3159 | 4286.763 | 7136 | 9683.552 | 3633 | 4929.981 | 7610 | 10326.77 | 3949 | 5358.793 | 16980 | 23041.86
Ду-65 | 3519 | 4775.283 | 7496 | 10172.072 | 4046 | 5490.422 | 8024 | 10888.568 | 4399 | 5969.443 | 17430 | 23652.51
Ду-80 | 3681 | 5212.296 | 7659 | 10845.144 | 4234 | 5995.344 | 8211 | 11626.776 | 4601 | 6515.016 | 17633 | 24968.328
Ду-100/80 | 4351 | 6161.016 | 8329 | 11793.864 | 5004 | 7085.664 | 8981 | 12717.096 | 5439 | 7701.624 | 18470 | 26153.52
Ду-100 | 8964 | 12164.148 | 21995 | 29847.215 | 10309 | 13989.313 | 23340 | 31672.38 | 11205 | 15205.185 | 24236 | 32888.252
Ду-125/100 | 10173 | 13804.761 | 23204 | 31487.828 | 11699 | 15875.543 | 24730 | 33558.61 | 12716 | 17255.612 | 25748 | 34940.036
Ду-125 | 14064 | 19084.848 | 27095 | 36767.915 | 16174 | 21948.118 | 29205 | 39631.185 | 17580 | 23856.06 | 30611 | 41539.127
Ду-150/100 | 10944 | 14851.008 | 23975 | 32534.075 | 12585 | 17077.845 | 25616 | 34760.912 | 13680 | 18563.76 | 26711 | 36246.827
Ду-150 | 19038 | 25834.566 | 32069 | 43517.633 | 21894 | 29710.158 | 34925 | 47393.225 |  |  | 36829 | 49976.953
Ду-200/150 | 21059 | 28577.063 | 34090 | 46260.13 | 24218 | 32863.826 | 37249 | 50546.893 |  |  | 39355 | 53404.735
Ду-200 | 40723 | 55261.111 | 53754 | 72944.178 | 46831 | 63549.667 | 59863 | 81234.091 |  |  | 100604 | 136519.628
Ду-250/200 | 41016 | 55658.712 | 54048 | 73343.136 | 47169 | 64008.333 | 60200 | 81691.4 |  |  | 100970 | 137016.29
Ду-250 (редуктор) |  |  | 112086 | 152100.702 |  |  | 129025 | 175086.925 |  |  | 173569 | 235533.133
Ду-300/250 (редуктор) |  |  | 124603 | 161734.694 |  |  | 143414 | 186151.372 |  |  | 189220 | 245607.56
Ду-300 (редуктор) |  |  | 214829 | 278848.042 |  |  | 247524 | 321286.152 |  |  | 269289 | 349537.122
Ду-350/300 (редуктор) |  |  | 230833 | 299621.234 |  |  | 265973 | 345232.954 |  |  | 289303 | 375515.294
Ду-350 (редуктор) |  |  | 533524 | 692514.152 |  |  | 595786 | 773330.228 |  |  | 637295 | 827208.91
Ду-400 (редуктор) |  |  | 544918 | 835904.212 |  |  | 619210 | 949868.14 |  |  | 690390 | 1059058.26
Ду-500/400 (редуктор) |  |  | 675891 | 877306.518 |  |  | 769794 | 999192.612 |  |  | 844019 | 1095536.662
Ду-500 (редуктор) |  |  | 1261665 | 1637641.17 |  |  | 1431941 | 1858659.418 |  |  | 1547596 | 2008779.608

## 10нж45фтЛФ.01
Кран шаровый 10нж45фт ЛФ.01 из нержавеющий стали (12Х18Н9ТЛ) литой фланцевый. КШ предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих воду холодную и горячую, нефтепродукты, природный газ, сжиженный газ, воздух, бензин, спирты и другие среды, соответствующие НТД
Сталь 12Х18Н9ТЛ температура: -600С +1800С
Диаметр (Ду) | Кран шаровый 10нж из нержавеющий стали(12Х18Н9ТЛ) литой фланцевый, цена с НДС (руб.) | Кран шаровый 10нж из нержавеющий стали(12Х18Н9ТЛ) литой фланцевый, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 Мпа | Ру 1,6 МПа
Ду - 15 | 2445.36 | 4328.2872
Ду - 20 | 3034.46 | 5370.9942
Ду - 25 | 3424.25 | 6060.9225
Ду - 32 | 4403.15 | 7793.5755
Ду - 40 | 5554.73 | 9831.8721
Ду - 50 | 6348.23 | 11236.3671
Ду - 65 | 10049.26 | 17787.1902
Ду - 80 | 12950.4 | 22922.208
Ду - 100 | 18585.11 | 32895.6447
Ду - 125 | 33257.26 | 58865.3502
Ду - 150 | 44017.52 | 77911.0104
Ду - 150(редуктор) | 54455.09 | 96385.5093
Ду - 200 | 63580.46 | 112537.4142
Ду - 200(редуктор) | 74023.26 | 131021.1702
Ду 250(редуктор) | 211869.27 | 375008.6079
Ду 300(редуктор) | 387311.53 | 685541.4081

## 10нж45фт.01
Высококачественная запорная трубопроводная арматура кран шаровый 10нж45(46,47)фт.01 цельносварной из нержавеющий стали(12Х18Н10Т) для газа, воды, нефтепродуктов.
Сталь 12Х18Н10Т температура: -600С +1800С
Диаметр (Ду) | Кран шаровой фланцевый цельносварной, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 Мпа | 10нж45фт ЦФ.01 PN 1,6 МПа | Ру 2,5 Мпа | 10нж46фт ЦФ.01 PN 2,5 МПа | Ру 4,0 Мпа | 10нж47фт ЦФ.01 PN 4,0 МПа
Ду - 15 | 2445.36 | 4328.2872 | 2812.16 | 4977.5232 | 3056.69 | 5410.3413
Ду - 20 | 3034.46 | 5370.9942 | 3489.63 | 6176.6451 | 3793.08 | 6713.7516
Ду - 25 | 3424.25 | 6060.9225 | 3937.88 | 6970.0476 | 4280.31 | 7576.1487
Ду - 32 | 4403.15 | 7793.5755 | 5063.62 | 8962.6074 | 5503.94 | 9741.9738
Ду - 40 | 5554.73 | 9831.8721 | 6387.93 | 11306.6361 | 6943.41 | 12289.8357
Ду - 50 | 6348.23 | 11236.3671 | 7300.47 | 12921.8319 | 7935.29 | 14045.4633
Ду - 65 | 10049.26 | 17787.1902 | 11556.64 | 20455.2528
Ду - 80 | 12950.4 | 22922.208 | 14892.96 | 26360.5392
Ду - 100 | 18585.11 | 32895.6447 | 21372.87 | 37829.9799
Ду - 125 | 33257.26 | 58865.3502 | 38245.85 | 67695.1545
Ду - 150 | 44017.52 | 77911.0104 | 50620.15 | 89597.6655
Ду - 150(редуктор) | 54455.09 | 96385.5093 | 61059.48 | 108075.2796
Ду - 200 | 63580.46 | 112537.4142 | 73117.53 | 129418.0281
Ду - 200(редуктор) | 74023.26 | 131021.1702 | 83562.88 | 147906.2976
Ду - 250(редуктор) | 211869.27 | 375008.6079 | 243649.66 | 431259.8982
Ду - 300(редуктор) | 387311.53 | 685541.4081 | 445408.24 | 788372.5848

## 10нж45фтЦР
Кран шаровый цельносварной резьбовой 10нжЦР:для газа, воды, нефтепродуктов. Сталь 12Х18Н10Т температура: – 60ОС +180ОС
цена с НДС (руб.)
Диаметр (Ду) | Резьба G | Давление, PN | цена | цена | Диаметр (Ду) | Резьба G | Давление, PN | цена | цена
Ду - 10 | 3/8” | 4 | 1850 | 3274.5 | Ду - 20/15 | 3/4” | 4 | 1984.53 | 3512.6181
Ду - 15 | ½” |  | 3495.49 | 6187.0173 | Ду - 25/20 | 1” |  | 2469.07 | 4370.2539
Ду - 20 | 3/4” |  | 3943.81 | 6980.5437 | Ду - 32/25 | 1 1/4” |  | 2788.31 | 4935.3087
Ду - 25 | 1” |  | 5066.87 | 8968.3599 | Ду - 40/32 | 1 1/2” |  | 3584.69 | 6344.9013
Ду - 32 | 1 1/4” |  | 6393.24 | 11316.0348 | Ду - 50/40 | 2” |  | 4519.31 | 7999.1787
Ду - 40 | 1 1/2” |  | 7309.21 | 12937.3017 | Ду - 65/50 | 2 1/2” | 2.5 | 5169.23 | 9149.5371
Ду - 50 | 2” |  | 7773.07 | 13758.3339 | Ду - 80/65 | 3” |  | 8184.61 | 14486.7597
Ду - 65 | 2 1/2” | 2.5 | 10019.23 | 17734.0371 | Ду - 100/80 | 4” |  | 10546.15 | 18666.6855
Ду - 80 | 3” |  | 14373.07 | 25440.3339
Ду - 100 | 4” |  | 15130.76 | 26781.4452

## 10нж46фтЦП.01
Высококачественная запорная трубопроводная арматура: кран шаровый 10нж цельносварной из нержавеющий стали(12Х18Н10Т). КШ предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах,транспортирующих воздух, жидкое топливо, смазочные масла, масла не содержащие аминных присадок, спирты,галогенизированные растворители, концентрированные и слаборазбавленные кислоты, растворы щелочей, нефтепродукты и другие агрессивные и слабоагрессивные среды при температуре от -60ОС до +180ОС
Кран шаровой запорный стальной под приварку 10нж46фтЦП.01 цена с НДС (руб.) |  |  |  | Кран шаровой запорный стальной под приварку 10нж47фтЦП.01 цена с НДС (руб.)
Диаметр (Ду) | Давление, PN | цена | цена | Диаметр (Ду) | Давление, PN | цена | цена
Ду - 15 | 2.5 | 2200.8 | 3895.416 | Ду - 15 | 4 | 2420.88 | 4284.9576
Ду - 20 |  | 2731.01 | 4833.8877 | Ду - 20 |  | 3004.11 | 5317.2747
Ду - 25 |  | 3081.83 | 5454.8391 | Ду - 25 |  | 3390.01 | 6000.3177
Ду - 32 |  | 3962.83 | 7014.2091 | Ду - 32 |  | 4359.11 | 7715.6247
Ду - 40 |  | 4999.25 | 8848.6725 | Ду - 40 |  | 5499.18 | 9733.5486
Ду - 50 |  | 5713.42 | 10112.7534 | Ду - 50 |  | 6284.76 | 11124.0252
Ду - 65 |  | 9044.33 | 16008.4641
Ду - 80 |  | 11655.37 | 20630.0049
Ду - 100 |  | 16726.6 | 29606.082
Ду - 125 |  | 29931.44 | 52978.6488
Ду - 150 |  | 39615.65 | 70119.7005
Ду - 150 редуктор |  | 46960.72 | 83120.4744
Ду - 200 |  | 57223.24 | 101285.1348
Ду - 200 редуктор |  | 64568.32 | 114285.9264
Ду - 250 редуктор |  | 135592.8 | 239999.256
Ду - 300 редуктор |  | 290480.76 | 514150.9452

## 11с67п3ЦП.00
Высококачественная запорная трубопроводная арматура кран шаровой 11с67п3ЦП.00 цельносварной с удлиненным шпинделем под приварку для трубопроводов с покрытием усиленного типа (покрытие HEMPADUR)(полнопроходной) для использования в системах теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения. Возможно изготовление оборудование с покрытием усиленного типа (Фрусис) под заказ.
Сталь 20 температура: -400С +1800С
Диаметр (Ду) | Давление, PN Мпа | Длина штока до 1000 мм | Длина штока до 1000 мм | Длина штока до 1500 мм | Длина штока до 1500 мм | Длина штока до 2000 мм | Длина штока до 2000 мм | Длина штока до 2500 мм | Длина штока до 2500 мм | Длина штока до 3000 мм | Длина штока до 3000 мм
Ду - 25 | 4 | 4247 | по запросу | 4823 | по запросу | 5399 | по запросу | 4823 | по запросу | 4823 | по запросу
Ду - 32 |  | 4419 | по запросу | 5010 | по запросу | 5601 | по запросу | 5010 | по запросу | 5010 | по запросу
Ду - 40 |  | 4789 | по запросу | 5413 | по запросу | 6037 | по запросу | 5413 | по запросу | 5413 | по запросу
Ду - 50 |  | 5074 | по запросу | 5723 | по запросу | 6372 | по запросу | 5723 | по запросу | 5723 | по запросу
Ду - 65 | 2.5 | 5987 | по запросу | 6716 | по запросу | 7445 | по запросу | 6716 | по запросу | 6716 | по запросу
Ду - 80 |  | 7184 | по запросу | 8019 | по запросу | 8854 | по запросу | 8019 | по запросу | 8019 | по запросу
Ду - 100 |  | 8439 | по запросу | 9552 | по запросу | 10665 | по запросу | 9552 | по запросу | 9552 | по запросу
Ду - 125 |  | 12086 | по запросу | 13522 | по запросу | 14958 | по запросу | 13522 | по запросу | 13522 | по запросу
Ду - 150 |  | 17444 | по запросу | 19253 | по запросу | 21062 | по запросу | 19253 | по запросу | 19253 | по запросу
Ду - 200 |  | 35119 | по запросу | 38721 | по запросу | 42323 | по запросу | 38721 | по запросу | 38721 | по запросу
Ду - 200 с редуктором |  | 80839 | по запросу | 84441 | по запросу | 88043 | по запросу | 84441 | по запросу | 84441 | по запросу
Ду - 250 с редуктором |  | 96041 | по запросу | 105085 | по запросу | 114129 | по запросу | 105085 | по запросу | 105085 | по запросу
Ду - 300 с редуктором |  | 181730 | по запросу | 187429 | по запросу | 193128 | по запросу | 187429 | по запросу | 187429 | по запросу

## 11с67п3ЦП.01
Высококачественная запорная трубопроводная арматура кран шаровой 11с67п3ЦП.01 цельносварной с удлиненным шпинделем под приварку для трубопроводов с покрытием усиленного типа (покрытие HEMPADUR)(полнопроходной) для использования в системах теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения. Возможно изготовление оборудование с покрытием усиленного типа (Фрусис) под заказ.
Сталь 09г2с температура: -600С +1800С
Диаметр (Ду) | Давление, PN Мпа | Длина штока до 1000 мм | Длина штока до 1000 мм | Длина штока до 1500 мм | Длина штока до 1500 мм | Длина штока до 2000 мм | Длина штока до 2000 мм | Длина штока до 2500 мм | Длина штока до 2500 мм | Длина штока до 3000 мм | Длина штока до 3000 мм
Ду - 25 | 4 | 5309 | по запросу | 6029 | по запросу | 6749 | по запросу | 7469 | по запросу | 8189 | по запросу
Ду - 32 |  | 5524 | по запросу | 6263 | по запросу | 7001 | по запросу | 7740 | по запросу | 8479 | по запросу
Ду - 40 |  | 5986 | по запросу | 6766 | по запросу | 7546 | по запросу | 8326 | по запросу | 9106 | по запросу
Ду - 50 |  | 6343 | по запросу | 7154 | по запросу | 7965 | по запросу | 8776 | по запросу | 9588 | по запросу
Ду - 65 | 2.5 | 7484 | по запросу | 8395 | по запросу | 9306 | по запросу | 10218 | по запросу | 11129 | по запросу
Ду - 80 |  | 8980 | по запросу | 10024 | по запросу | 11068 | по запросу | 12111 | по запросу | 13155 | по запросу
Ду - 100 |  | 10549 | по запросу | 11940 | по запросу | 13331 | по запросу | 14723 | по запросу | 16114 | по запросу
Ду - 125 |  | 15108 | по запросу | 16903 | по запросу | 18698 | по запросу | 20493 | по запросу | 22288 | по запросу
Ду - 150 |  | 21805 | по запросу | 24066 | по запросу | 26328 | по запросу | 28589 | по запросу | 30850 | по запросу
Ду - 200 |  | 43899 | по запросу | 48401 | по запросу | 52904 | по запросу | 57406 | по запросу | 61909 | по запросу
DN 200 с редуктором |  | 101049 | по запросу | 105551 | по запросу | 110054 | по запросу | 114556 | по запросу | 119059 | по запросу
Ду - 250 с редуктором |  | 120051 | по запросу | 131356 | по запросу | 142661 | по запросу | 153966 | по запросу | 165271 | по запросу
Ду - 300 с редуктором |  | 227163 | по запросу | 234286 | по запросу | 241410 | по запросу | 248534 | по запросу | 255658 | по запросу

## 11с67п6ЦП ППУ
Высококачественная запорная трубопроводная арматура кран шаровой 11с67п6ЦП.00 цельносварной с удлинённным шпинделем в ППУ изоляции для использования в системах теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения.
Сталь 20 температура: -400С +1800С
Диаметр (Ду) | Давление, PN Мпа | Длина штока до 1000 мм | Длина штока до 1000 мм | Длина штока до 1500 мм | Длина штока до 1500 мм | Длина штока до 2000 мм | Длина штока до 2000 мм | Длина штока до 2500 мм | Длина штока до 2500 мм | Длина штока до 3000 мм | Длина штока до 3000 мм
Ду - 32 | 4 | 7510 | по запросу | 8612 | по запросу | 9714 | по запросу | 8612 | по запросу | 8612 | по запросу
Ду - 40 |  | 8048 | по запросу | 9151 | по запросу | 10253 | по запросу | 9151 | по запросу | 9151 | по запросу
Ду - 50 |  | 9064 | по запросу | 10172 | по запросу | 11280 | по запросу | 10172 | по запросу | 10172 | по запросу
Ду - 65 | 2.5 | 12240 | по запросу | 13636 | по запросу | 15032 | по запросу | 13636 | по запросу | 13636 | по запросу
Ду - 80 |  | 15760 | по запросу | 18072 | по запросу | 20384 | по запросу | 18072 | по запросу | 18072 | по запросу
Ду - 100 |  | 19456 | по запросу | 21746 | по запросу | 24035 | по запросу | 21746 | по запросу | 21746 | по запросу
Ду - 125 |  | 25341 | по запросу | 27628 | по запросу | 29915 | по запросу | 27628 | по запросу | 27628 | по запросу
Ду - 150 |  | 30891 | по запросу | 33120 | по запросу | 35349 | по запросу | 33120 | по запросу | 33120 | по запросу
Ду - 200 |  | 56210 | по запросу | 59049 | по запросу | 61888 | по запросу | 59049 | по запросу | 59049 | по запросу
Ду - 250 с редуктором |  | 149635 | по запросу | 152744 | по запросу | 155853 | по запросу | 152744 | по запросу | 152744 | по запросу
Ду - 300 с редуктором |  | 195701 | по запросу | 198935 | по запросу | 202168 | по запросу | 198935 | по запросу | 198935 | по запросу

## 11с67пСФ.00.0 под электропривод
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11с67п СФ.00.0 с креплением под электропривод для газа, воды, нефтепродуктов.
Сталь 20 температура: -400С +1800С
Диаметр (Ду) | Кран шаровой фланцевый, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 Мпа | Ру 1,6 МПа | Ру 2,5 Мпа | Ру 2,5 МПа | Ру 4,0 Мпа | Ру 4,0 МПа
Ду-10 | 1235 | по запросу | 1421 | по запросу | 1544 | по запросу
Ду-15 | 1369 | по запросу | 1574 | по запросу | 1711 | по запросу
Ду-20 | 1628 | по запросу | 1873 | по запросу | 2035 | по запросу
Ду-25 | 1909 | по запросу | 2195 | по запросу | 2386 | по запросу
Ду-32 | 2246 | по запросу | 2583 | по запросу | 2807 | по запросу
Ду-40 | 2520 | по запросу | 2898 | по запросу | 3150 | по запросу
Ду-50 | 2765 | по запросу | 3180 | по запросу | 3457 | по запросу
Ду-65/50 | 3095 | по запросу | 3559 | по запросу | 3869 | по запросу
Ду-65 | 3411 | по запросу | 3923 | по запросу | 4264 | по запросу
Ду-80 | 3804 | по запросу | 4374 | по запросу | 4755 | по запросу
Ду-100/80 | 4520 | по запросу | 5198 | по запросу | 5650 | по запросу
Ду-100 | 8820 | по запросу | 10143 | по запросу | 11025 | по запросу
Ду-125/100 | 9755 | по запросу | 11219 | по запросу | 12194 | по запросу
Ду-125 | 13583 | по запросу | 15620 | по запросу | 16979 | по запросу
Ду-150/100 | 10296 | по запросу | 11840 | по запросу | 12870 | по запросу
Ду-150 | 18317 | по запросу | 21064 | по запросу | 29469 | по запросу
Ду-200/150 | 19349 | по запросу | 22252 | по запросу | 30521 | по запросу
Ду-200 | 37497 | по запросу | 43122 | по запросу | 77509 | по запросу
Ду-250/200 | 38066 | по запросу | 43776 | по запросу | 77100 | по запросу
Ду-250 | 89025 | по запросу | 92795 | по запросу | 99095 | по запросу
Ду-300/250 | 98351 | по запросу | 104306 | по запросу | 111616 | по запросу
Ду-300 | 168286 | по запросу | 158259 | по запросу | 175671 | по запросу
Ду-350/300 | 182615 | по запросу | 173018 | по запросу | 191682 | по запросу
Ду-350 | 343209 | по запросу | 381879 | по запросу | 415086 | по запросу
Ду-400 | 411096 | по запросу | 400618 | по запросу | 457562 | по запросу
Ду-500/400 | 541800 | по запросу | 521085 | по запросу | 580465 | по запросу
Ду-500 | 1038666 | по запросу | 1005313 | по запросу | 1097837 | по запросу

## 11с67пСП.00.0 под электропривод
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11с67п СП.00.0 с креплением под электропривод для газа, воды, нефтепродуктов.
Сталь 20 температура: -400С +1800С
Диаметр (Ду) | Кран шаровой под приварку, цена с НДС (руб.)
| Ру 1,6 Мпа | Ру 1,6 МПа | Ру 2,5 Мпа | Ру 2,5 МПа | Ру 4,0 Мпа | Ру 4,0 МПа
Ду-10 | 1174 | по запросу | 1350 | по запросу | 1467 | по запросу
Ду-15 | 1300 | по запросу | 1495 | по запросу | 1625 | по запросу
Ду-20 | 1547 | по запросу | 1779 | по запросу | 1934 | по запросу
Ду-25 | 1814 | по запросу | 2086 | по запросу | 2267 | по запросу
Ду-32 | 2134 | по запросу | 2454 | по запросу | 2667 | по запросу
Ду-40 | 2394 | по запросу | 2753 | по запросу | 2992 | по запросу
Ду-50 | 2627 | по запросу | 3021 | по запросу | 3284 | по запросу
Ду-65/50 | 2940 | по запросу | 3381 | по запросу | 3675 | по запросу
Ду-65 | 3240 | по запросу | 3727 | по запросу | 4051 | по запросу
Ду-80 | 3614 | по запросу | 4156 | по запросу | 4517 | по запросу
Ду-100/80 | 4294 | по запросу | 4938 | по запросу | 5367 | по запросу
Ду-100 | 8379 | по запросу | 9636 | по запросу | 10474 | по запросу
Ду-125/100 | 9268 | по запросу | 10658 | по запросу | 11585 | по запросу
Ду-125 | 12904 | по запросу | 14840 | по запросу | 16130 | по запросу
Ду-150/100 | 9781 | по запросу | 11248 | по запросу | 12226 | по запросу
Ду-150 | 18317 | по запросу | 21064 | по запросу | 29469 | по запросу
Ду-200/150 | 19349 | по запросу | 22252 | по запросу | 30521 | по запросу
Ду-200 | 37497 | по запросу | 43122 | по запросу | 77509 | по запросу
Ду-250/200 | 38066 | по запросу | 43776 | по запросу | 77100 | по запросу
Ду-250 | 89025 | по запросу | 92795 | по запросу | 99095 | по запросу
Ду-300/250 | 98351 | по запросу | 104306 | по запросу | 111616 | по запросу
Ду-300 | 168286 | по запросу | 158259 | по запросу | 175671 | по запросу
Ду-350/300 | 182615 | по запросу | 173018 | по запросу | 191682 | по запросу
Ду-350 | 343209 | по запросу | 381879 | по запросу | 415086 | по запросу
Ду-400 | 411096 | по запросу | 400618 | по запросу | 457562 | по запросу
Ду-500/400 | 541800 | по запросу | 521085 | по запросу | 580465 | по запросу
Ду-500 | 1038666 | по запросу | 1005313 | по запросу | 1097837 | по запросу

## 11с67п Ф PN6,3МПа; 8,0МПа
Высококачественную запорную трубопроводную арматуру 11c67п высокого давления PN 6,3МПа, PN 8,0МПа КШ предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих природный газ, воду (холодную, горячую), нефтепродукты, и прочие среды, кроме токсичных, при температуре от – 60С до + 120С (сталь 09г2с)
Кран шаровой фланцевый высокого давления с рукояткой
Диаметр (Ду) | Цена с НДС (руб. )
| PN 6,3Мпа | PN 6,3Мпа | PN 8,0Мпа | PN 8,0Мпа | по типу изготовления корпуса | маркировка
Ду - 15 | 2247 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 20 | 3501 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 25 | 5496 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 32 | 6996 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 40 | 8997 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 50 | 15491 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п 8РФ.01
Ду - 65 | 22487 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 80 | 33982 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п 8РФ.01
Ду - 100 | 42477 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п 8РФ.01
Ду - 150 с редуктором | 104948 | по запросу | по запросу | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦФ.01
Ду - 200 с редуктором | 204896 | по запросу | по запросу | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦФ.01
Ду - 300 с редуктором | 449767 | по запросу | по запросу | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦФ.01

## 11с67п П PN6,3МПа; 8,0МПа
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11c67п высокого давления PN 6,3МПа, PN 8,0МПа КШ предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих природный газ, воду (холодную, горячую), нефтепродукты, и прочие среды, кроме токсичных, при температуре от – 60С до + 120С (сталь 09г2с)
Кран шаровой под приварку высокого давления с рукояткой
Диаметр (Ду) | Цена с НДС (руб.)
| PN 6,3Мпа | PN 6,3Мпа | PN 8,0Мпа | PN 8,0Мпа | по типу изготовления корпуса | маркировка
Ду - 15 | 1950 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 20 | 2601 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 25 | 4551 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
ду - 32 | 6369 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 40 | 7472 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 50 | 9493 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п 8РП.01
Ду - 65 | 16489 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 80 | 24989 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п 8РП.01
Ду - 100 | 29985 | по запросу | по запросу | по запросу | разборный | 11c67п 8РП.01
Ду - 150 с редуктором | 77461 | по запросу | по запросу | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦП.01
Ду - 200 с редуктором | 159917 | по запросу | по запросу | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦП.01
ду - 300 с редуктором | 379803 | по запросу | по запросу | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦП.01

## 11с67п Ф PN10,0МПа; 16,0МПа
Высококачественную запорную трубопроводную арматуру 11c67п высокого давления PN 10,0МПа, PN 16,0МПа КШ предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих природный газ, воду (холодную, горячую), нефтепродукты, и прочие среды, кроме токсичных, при температуре от – 600С до + 1200С (сталь 09г2с)
Кран шаровой фланцевый высокого давления с рукояткой
Диаметр (Ду) | Цена с НДС (руб.)
| PN 10,0Мпа | PN 10,0Мпа | PN 16,0Мпа | PN 16,0Мпа | по типу изготовления корпуса | маркировка
Ду - 15 | 2584 | по запросу | 2972 | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 20 | 4026 | по запросу | 4630 | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 25 | 6320 | по запросу | 7268 | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 32 | 8045 | по запросу | 9252 | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 40 | 10347 | по запросу | 11899 | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 50 | 17815 | по запросу | 20487 | по запросу | разборный | 11c67п 8РФ.01
Ду - 65 | 25860 | по запросу | 29739 | по запросу | разборный | 11c67п РФ.01
Ду - 80 | 39079 | по запросу | 44941 | по запросу | разборный | 11c67п 8РФ.01
Ду - 100 | 48849 | по запросу | 56176 | по запросу | разборный | 11c67п 8РФ.01
Ду - 150 с редуктором | 120690 | по запросу | 138794 | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦФ.01
Ду - 200 с редуктором | 235630 | по запросу | 270975 | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦФ.01
Ду - 300 с редуктором | 517232 | по запросу | 594817 | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦФ.01

## 11с67п П PN10,0МП;16,0МПа
Высококачественную запорную трубопроводную арматуру 11c67п высокого давления PN 10,0МПа, PN 16,0МПа КШ предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих природный газ, воду (холодную, горячую), нефтепродукты, и прочие среды, кроме токсичных, при температуре от – 600С до + 1200С (сталь 09г2с)
Кран шаровой под приварку высокого давления с рукояткой
Диаметр (Ду) | Цена с НДС (руб.)
| PN 10,0Мпа | PN 10,0Мпа | PN 16,0Мпа | PN 16,0Мпа | по типу изготовления корпуса | маркировка
Ду - 15 | 2243 | по запросу | 2579 | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 20 | 2991 | по запросу | 3440 | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 25 | 5234 | по запросу | 6019 | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 32 | 7324 | по запросу | 8423 | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 40 | 8593 | по запросу | 9882 | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 50 | 10917 | по запросу | 12555 | по запросу | разборный | 11c67п 8РП.01
Ду - 65 | 18962 | по запросу | 21806 | по запросу | разборный | 11c67п РП.01
Ду - 80 | 28737 | по запросу | 33048 | по запросу | разборный | 11c67п 8РП.01
Ду - 100 | 34483 | по запросу | 39655 | по запросу | разборный | 11c67п 8РП.01
Ду - 150 с редуктором | 89080 | по запросу | 102442 | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦП.01
Ду - 200 с редуктором | 183905 | по запросу | 211491 | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦП.01
Ду - 300 с редуктором | 436773 | по запросу | 502289 | по запросу | цельносварной | 11c67п 8ЦП.01

## 11с67пРР
Высококачественная запорная трубопроводная арматура 11с67пРР муфтовый высокого давления Ру 10 МПа. КШ предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих природный газ, воду (холодную, горячую), нефтепродукты, и прочие среды, кроме токсичных, при температуре от – 40оС до + 180оС (сталь 20) или от – 60оС до + 180оС (сталь 09г2с)
цена с НДС (руб.)
Диаметр (Ду) | Резьба G | Цена | цена | Диаметр (Ду) | Резьба G | цена | цена
11с67п РР.01 сталь 09Г2С (от – 60оС до +180оС) |  |  |  | 11с67п РР.00 сталь 20 (от – 40оС до +180оС)
10 | 3/8” | 2904 | по запросу | 10 | 3/8” | 2323.2 | по запросу
15 | 1/2” | 3025 | по запросу | 15 | 1/2” | 2420 | по запросу
20 | 3/4” | 3327.5 | по запросу | 20 | 3/4” | 2662 | по запросу
25 | 1” | 4235 | по запросу | 25 | 1” | 3388 | по запросу
32 | 1 1/4” | 4840 | по запросу | 32 | 1 1/4” | 3872 | по запросу
40 | 1 ½” | 6352.5 | по запросу | 40 | 1 ½” | 5082 | по запросу
50 | 2" | 8595 | по запросу | 50 | 2" | 6876 | по запросу

## ФС46с3фтЛФ.00
ФС46ч3фт.00 Фильтр сетчатый чугунный литой фланцевый Давление 1,6 МПа |  |  | ФС46с3фт.00 Фильтр сетчатый стальной литой фланцевый Давление 1,6 МПа
Чугун - температура: -15ОС +300ОС |  |  | Сталь 20 температура: -30ОС +400ОС
Диаметр (Ду), мм | Цена | цена с НДС | Диаметр (Ду), мм | Цена | цена с НДС
15 | 694 | по запросу | 15 | 1041 | по запросу
20 | 789 | по запросу | 20 | 1183 | по запросу
25 | 884 | по запросу | 25 | 1325 | по запросу
32 | 978 | по запросу | 32 | 1467 | по запросу
40 | 1218 | по запросу | 40 | 1827 | по запросу
50 | 1710 | по запросу | 50 | 2565 | по запросу
65 | 2558 | по запросу | 65 | 3837 | по запросу
80 | 3118 | по запросу | 80 | 4677 | по запросу
100 | 4403 | по запросу | 100 | 6604 | по запросу
150 | 8498 | по запросу | 150 | 12746 | по запросу
200 | 14196 | по запросу | 200 | 21297 | по запросу

## 3Д32ч29рЛМ.00
Высококачественная запорно-регулирующая трубопроводная арматура: Затвор дисковый поворотный запорно-регулирующий чугунный литой ЗД32ч29рЛМ.00 с диском из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) для воды, газа, нефтепродуктов и других нетоксичных и неагрессивных сред, нейтральных к материалам деталей крана при температуре от -15°С до +100°С
Диаметр (Ду), мм | Цена | Цена
Ду - 40 | 1365 | по запросу
Ду - 50 | 1786 | по запросу
Ду - 65 | 2082 | по запросу
Ду - 80 | 2555 | по запросу
Ду - 100 | 3405 | по запросу
Ду - 125 | 4184 | по запросу
Ду - 150 | 6029 | по запросу
Ду - 200 | 6981 | по запросу
Ду - 250 | 11424 | по запросу

## фланцы ФП
Фланцы ответные плоские приварные ФП(ГОСТ 12820-80) из стали ст.3/20
Диаметр (Ду), мм | Давление, МПа
| Ру 1 | 1 | Ру 1,6 | 1.6 | Ру 2,5 | 2.5
Ду -10 | 79.64 | по запросу | 88.484 | по запросу | 108.955 | по запросу
Ду -15 | 82.533 | по запросу | 91.696 | по запросу | 112.915 | по запросу
Ду -20 | 115.841 | по запросу | 128.711 | по запросу | 158.433 | по запросу
Ду -25 | 137.566 | по запросу | 152.845 | по запросу | 188.133 | по запросу
Ду -32 | 152.042 | по запросу | 168.938 | по запросу | 207.911 | по запросу
Ду -40 | 195.492 | по запросу | 217.228 | по запросу | 267.388 | по запросу
Ду -50 | 260.656 | по запросу | 289.619 | по запросу | 356.411 | по запросу
Ду -65 | 347.545 | по запросу | 386.166 | по запросу | 460.35 | по запросу
Ду -80 | 450.252 | по запросу | 500.268 | по запросу | 615.636 | по запросу
Ду -100 | 509.496 | по запросу | 566.1 | по запросу | 696.6 | по запросу
Ду -125 | 687.228 | по запросу | 763.584 | по запросу | 980.448 | по запросу
Ду -150 | 900.492 | по запросу | 1000.56 | по запросу | 1284.78 | по запросу
Ду -200 | 1125.876 | по запросу | 1250.676 | по запросу | 1605.864 | по запросу
Ду -250 | 1500.78 | по запросу | 1882.608 | по запросу | 2543.928 | по запросу
Ду -300 | 2178.96 | по запросу | 3199.14 | по запросу | 4064.388 | по запросу
Ду -350 | 3529.776 | по запросу | 3555.108 | по запросу | 4675.908 | по запросу
Ду -400 | 3507.72 | по запросу | 4120.692 | по запросу | 5168.94 | по запросу
Ду -500 | 4353.228 | по запросу | 4725.468 | по запросу | 5435.712 | по запросу

## Таблица строительных длин
Фланцевый
Давление 1,6 PN/диаметр | Маркировка | Старые размеры |  |  |  |  | Новые размеры
|  | L | L1 | B | H | Масса | L | L1 | B | H | Масса
PN 1,6 DN 65 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 200 | 282 | 382 | 167 | 11 | 290 | 310 | 455 | 160 | 10.1
PN 1,6 DN 80 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 210 | 382 | 487 | 182 | 15.34 | 310 | 310 | 465 | 166 | 12
PN 1,6 DN 100 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 300 | 602 | 752 | 181 | 22.2 | 350 | 665 | 840 | 185 | 21.6
PN 1,6 DN 125 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 325 | 602 | 765 | 191 | 33.3 | 325 | 665 | 828 | 199 | 30.8
PN 1,6 DN 150 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 350 | 602 | 777 | 207 | 55.6 | 350 | 665 | 840 | 217 | 40.3
PN 1,6 DN 200 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 400 | 1102 | 1302 | 258 | 70 | 457 | 1060 | 1289 | 268 | 79.9
PN 1,6 DN 250, редуктор | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 533 |  | 505 | 620 | 123.7 | 533 |  | 505 | 568 | 165.21
PN 1,6 DN 300, редуктор | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 610 |  | 505 | 680 | 307.2 | 610 |  | 546 | 568 | 268.6
Давление 2,5 PN/диаметр | Маркировка | Старые размеры |  |  |  |  | Новые размеры
|  | L | L1 | B | H | Масса | L | L1 | B | H | Масса
PN 2,5 DN 65 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 270 | 282 | 417 | 167 | 11 | 290 | 310 | 455 | 160 | 10
PN 2,5 DN 80 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 280 | 382 | 522 | 182 | 15.34 | 310 | 310 | 465 | 166 | 12
PN 2,5 DN 100 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 300 | 602 | 752 | 181 | 22.2 | 350 | 665 | 840 | 185 | 22.8
PN 2,5 DN 125 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 325 | 602 | 765 | 191 | 33.3 | 325 | 665 | 828 | 199 | 32.1
PN 2,5 DN 150 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 350 | 602 | 777 | 207 | 55.6 | 350 | 665 | 840 | 217 | 43.3
PN 2,5 DN 200 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 400 | 1102 | 1302 | 258 | 70 | 457 | 1060 | 1289 | 268 | 84.3
PN 2,5 DN 250, редуктор | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 568 |  | 505 | 620 | 127.3 | 568 |  | 564 | 568 | 178.3
PN 2,5 DN 300, редуктор | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 648 |  | 505 | 680 | 319.6 | 648 |  | 505 | 680 | 285.6
Давление 4,0 PN/диаметр | Маркировка | Старые размеры |  |  |  |  | Новые размеры
|  | L | L1 | B | H | Масса | L | L1 | B | H | Масса
PN 4,0 DN 15 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 130 | 162 | 232 | 87 | 1.9 | 130 | 190 | 255 | 74 | 1.8
PN 4,0 DN 20 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 150 | 162 | 237 | 94 | 3.11 | 150 | 190 | 265 | 78 | 2.4
PN 4,0 DN 25 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 160 | 162 | 242 | 100 | 4.31 | 160 | 190 | 270 | 83 | 3.2
PN 4,0 DN 32 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 180 | 174 | 264 | 117 | 5.89 | 180 | 226 | 316 | 112 | 4.54
PN 4,0 DN 40 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 200 | 282 | 382 | 141 | 6.81 | 200 | 284 | 384 | 125 | 5.4
PN 4,0 DN 50 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦФ.00 | 216 | 282 | 390 | 149 | 9.2 | 230 | 310 | 425 | 150 | 7.8
Цельносварной
Давление 2,5 PN/диаметр | Маркировка | Старые размеры |  |  |  | Новые размеры
|  | L | L1 | H | Масса | L | L1 | H | Масса
PN 2,5 DN 65 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦП.00 | 360 | 282 | 167 | 7.72 | 360 | 282 | 167 | 7.34
PN 2,5 DN 80 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦП.00 | 370 | 382 | 182 | 9.18 | 370 | 382 | 182 | 10.6
PN 2,5 DN 100 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦП.00 | 390 | 602 | 181 | 15.97 | 390 | 602 | 181 | 17.5
PN 2,5 DN 125 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦП.00 | 390 | 602 | 191 | 22.1 | 390 | 602 | 191 | 23.64
PN 2,5 DN 150 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦП.00 | 390 | 602 | 207 | 33.6 | 390 | 602 | 207 | 27.48
PN 2,5 DN 200 | 11с67п (КЗШС41нж) ЦП.00 | 390 | 1102 | 218 | 44.7 | 600 | 1102 | 218 | 65.2
PN 2,5 DN 250, редуктор | 11с67п (КЗШС41нж) ЦП.00 | 626 |  | 620 | 131.5 | 626 |  | 560 | 146.2
PN 2,5 DN 300, редуктор | 11с67п (КЗШС41нж) ЦП.00 | 724 |  | 680 | 273 | 724 |  | 660 | 246
Давление 4,0 PN/диаметр | Маркировка | Старые размеры |  |  |  | Новые размеры
|  | L | L1 | H | Масса | L | L1 | H | Масса
PN 4,0 DN 15 | 11с67п ЦП.00.1.040.015 | 210 | 162 | 87 | 0.95 | 210 | 162 | 87 | 1
PN 4,0 DN 20 | 11с67п ЦП.00.1.040.020 | 230 | 162 | 94 | 1.34 | 230 | 162 | 94 | 1.36
PN 4,0 DN 25 | 11с67п ЦП.00.1.040.025 | 230 | 162 | 100 | 1.8 | 230 | 162 | 100 | 1.91
PN 4,0 DN 32 | 11с67п ЦП.00.1.040.032 | 260 | 174 | 117 | 3.1 | 260 | 174 | 117 | 2.84
PN 4,0 DN 40 | 11с67п ЦП.00.1.040.040 | 260 | 282 | 141 | 3.65 | 260 | 282 | 141 | 3.38
PN 4,0 DN 50 | 11с67п ЦП.00.1.040.050 | 300 | 282 | 149 | 5.15 | 300 | 282 | 149 | 5.34